Генеральному директору Струковой Ирине Федоровне

ЗАО «Фили-Девелопмент» ИНН/КПП 7730569650/772901001

ООО «Фили-Девелопмент» ИНН/КПП 729461891/773101001

Застройщику по Договору участия в долевом строительстве №ФИЛ-К/1А-60

121357, г.Москва, ул. Артамонова, дом 6, корп. 3

от участника долевого строительства – гражданина РФ…

Претензия

Настоящим сообщаю Вам о том, что в соответствии со статьей 1 Договора участия в долевом строительстве № ФИЛ-К/1А-60 от 26 марта 2015 года (далее по тексту – Договор),  объектом долевого строительства по Договору является жилое помещение – Квартира по Договору (далее по тексту – Квартира) и общее имущество в Здании. По факту получения сообщения о завершении строительства и письма исх. № 2557/07-16 от 12 июля 2016 года о готовности Застройщика к передаче Квартиры согласно  Договора, мной был осуществлен повторный осмотр Квартиры и документации необходимой для оценки ее качества, технических и иных характеристик Квартиры без осмотра и проверки общего имущества Здания. (Квартира по Договору расположена в корпусе 1А, 9 этаж, условный номер на площадке: 8) в  Здании по адресу: Москва г., Береговой проезд вл.5.

По факту повторного осмотра Квартиры было установлено следующее:

- Документация на Квартиру и общее имущество в Здании:

уполномоченным представителем Застройщика,  по Договору - Агентом «Миэль Новостройки Подмосковье» (далее по тексту – «Агент»), а равно и самим Застройщиком не представлены оригиналы (заверенные копии) следующих документов:

  - разрешение на ввод объекта в эксплуатацию и технический план к нему - оригинал или заверенная надлежащим образом копия;

  - копия проекта Квартиры в т.ч. конструктивная часть, планировочное решение (состав помещений квартиры в соответствии с ЖК РФ (Жилищный кодекс Российской Федерации) и СП 54.13330.2011 Здания жилые многоквартирные, ее инженерное  оснащение и оборудование (согласно требований эргономики), ответственные узлы и конструкции в Квартире – заверенные  автором проекта или Застройщиком по Договору;

  - технический план в части Квартиры, планировочные решения помещений расположенных по периметру, сверху и снизу Квартиры – заверенные Застройщиком копии;

  - правовой Акт на эксплуатацию Здания – заверенная копия Застройщиком;

  - полный и достоверный  перечень, функциональное назначение, характеристики, места расположения в Здании мест и помещений общего пользования  (далее по тексту - «МОП») относящихся к Квартире, план прилегающего участка (территории), договор аренды участка, режим использования и другие документы, необходимые для осуществления приемки Квартиры и МОП, определения и подтверждения их качественных и других характеристик – заверенные Застройщиком по Договору;

  - действующие договоры (со всеми приложениями) с поставщиками коммунальных ресурсов и услуг в Здании, в котором расположена Квартира – копии заверенные Застройщиком;

  - договор с организацией (СРО) по техническому надзору за выполнением работ  по «дострою» помещений в Здании - осуществляющей строительный (технический) надзор в Здании;

  - инструкция по эксплуатации Квартиры (согласно требованиям СП 54.13330.2011) и оборудования согласно действующим ГОСТ, иные документы необходимые для оценки готовности и оценки качества Квартиры, а так же выполнения работ по «дострою» Квартиры.

- Строительная готовность квартиры (повторный осмотр):

  - в Квартире выявлено полное отсутствие зонирования по составу помещений, а именно: Застройщиком не определен состав помещений Квартиры их габариты, а значит и места размещения необходимого  оборудования, что является грубым и существенным нарушением ЖК РФ, требований СП 54.13330.2011. Так же отсутствие зонирования  приводит к грубому нарушению противопожарных требований СП 112.13330.2011 к инженерным системам и оборудованию зданий (в т.ч. в части рзмещения тепловых и дымовых пожарных извещателей) согласно требований п.п. 7.3.3 СП 54.13330.2011. Отсутствуют внутриквартирные перегородки (их  разметка в части межкомнатных перегородок по полу)  санузла, кухни, прихожей, встроенного шкафа; отсутствует  гидроизоляция «мокрых зон», а так же нарушено требование строительных норм и правил к  использованию материалов стен в помещениях с повышенной влажностью, установлено существенное (до 35-37 мм) отклонение по горизонтальной плоскости поверхности плиты потолка Квартиры (выполнена фото-фиксация измерения) -  существенно нарушены геометрические параметры  верхней плиты перекрытия Квартиры (нарушено СТО 2.7.16-2011, СНИП);

  - на момент осмотра Квартиры  в ней находился мусор, смеси и иной строительный «хлам» неизвестного происхождения - (выполнена фото-фиксация состояния Квартиры) с представителем;

  - в Квартире отсутствует циркуляция теплоносителя в системе «полотенцесушителя», невозможно проверить работу систем отопления и ГВС Квартиры;

  - обнаружены существенные строительные недостатки в т.ч. в зоне примыкания ограждающих стен и верхней плиты Квартиры, щели и не затёртые швы в межквартирных перегородках, несоответствие межквартирных перегородок требованиям по снижению уровня шума  согласно требований СП 54.13330.2011 Здания жилые многоквартирные;

  - блокируется вход в Квартиру со стороны Квартиры №61 (открывание входной двери выполнено не по проекту, что приводит к периодическому блокированию доступа  в Квартиру);

  - разбит электро-щиток Квартиры;

  - в оконной раме (правого окна от входа) не закреплен уплотнитель;

  - не реализована возможность организации регулируемого притока воздуха из окон Квартиры  - не исполнены  требования СП 54.13330-2011и ГОСТ 21519-2003 по организации воздухообмена жилого помещения - Квартиры.

Дальнейшая приемка Квартиры, оценка ее характеристик и качества стала невозможной  в связи с  нежеланием Застройщика разобраться как с захламлением Квартиры строительным мусором, так и   фактическим отсутствием зонирования по  помещениям Квартиры  (на жилое помещение и помещения вспомогательного использования), полным отсутствием документации на Квартиру - определяющей как состав ее помещений, так и расположение необходимого оборудования   Квартиры - согласно требованиям законодательства РФ, ГОСТ и эргономики (СП 54.13330.2011 Здания жилые многоквартирные).  Не предоставлена информация о составе и назначении помещений общественного назначения  и МОП в Здании, не предоставлены для ознакомления  договора с поставщиками коммунальных ресурсов и услуг, ресурсоснабжающими организациями; отсутствует надлежащий  контроль (технический надзор) за  «достроем» помещений в т.ч. прилегающих к Квартире.

Напоминаю, что согласно Договора, Вами передается жилое помещение – Квартира. В соответствии со статьей 15 и статьей 16 Жилищного Кодекса РФ, квартирой признается структурно обособленное помещение в многоквартирном доме, обеспечивающее возможность прямого доступа к помещениям общего пользования ( см. п. 2.5. Претензии) в таком доме и состоящее из одной или нескольких комнат, а так же помещений вспомогательного использования (см. п. 2.1 Претензии) предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд связанных с их проживанием в таком обособленном помещении. Согласно требований СП 54.13330.2011 Здания жилые многоквартирные п.5.3а, состав квартир индивидуального жилищного фонда (по статье 19 ЖК РФ), жилищного фонда коммерческого использования определяется в задании на проектирование с учетом правил п.5.3 СП 54.13330.2011 Здания жилые многоквартирные, который гласит:  «в квартирах, …следует предусматривать жилые помещения (комнаты) и подсобные: кухню, …переднюю, …санузел, ….встроенный шкаф».  Таким образом,  квартира состоит из жилой зоны – комнаты и вспомогательной зоны – санузла, кухни, прихожей, кладовой….

Указанное зонирование, а именно состав помещений Квартиры, было отражено на поэтажном плане, предоставленном при покупке Квартиры Вашим представителем (Агентом) - компанией «Metrium» и выданном при подписании Договора (планировочные решения квартир на 9 этаже Здания).

В самом же Договоре, Вами был указан следующий предмет Договора – п.1.2 Договора: «Настоящим Стороны согласовали, что объектом долевого строительства является жилое помещение в Здании – Квартира… и общее имущество в Здании…», что позволяет  мне требовать приведения планировочного решения Квартиры в части проекта и фактического устройства перегородок в части помещений вспомогательного использования  Квартиры и комнат в части разметки  по полу, ее  строительной готовности в т.ч., и иных связных характеристик качества Квартиры в состояние жилого помещения, а именно – квартиры, в строгом соответствии с ЖК РФ, Градостроительным кодексом, действующими строительными правилами. (Напоминаю, что в Приложении №1 к Договору, а равно и в документации полученной официально из Государственного кадастра недвижимости, как минимум, отражена перегородка санузла Квартиры.)

В соответствии с указанными мной в тексте Претензии требованиями  и изложенными фактами, повторно прошу:

- предоставить полный (исчерпывающий, в т.ч. указанный в тексте Претензии) перечень проектно-технической,  разрешительной, договорной документации - необходимой для приемки, оценки качества, последующего «достроя» (в части Квартиры) и эксплуатации в части Квартиры и МОП (ОЗ) в Здании

- привести строительную готовность помещения в состояние жилого помещения – Квартиры по Договору,  в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства;

- предоставить необходимые документы для самостоятельного оформления технического паспорта на Квартиру в соответствии с требованиями Ростехинвентаризации (МГБТИ), ЖК РФ - (на сегодняшний день по всем официальным перепланировкам в Здании МЖИ выданы отказы в согласовании);

- предоставить документальное подтверждение наличия необходимого состава помещений Квартиры, габаритов этих помещений с учетом мест расположения необходимого набора предметов мебели и оборудования, согласно требований ЖК РФ и СП 54.13330.2011;

- предоставить разрешение на выполнение работ по «дострою» Квартиры в соответствии с выданным Вами планировочным решением (составом помещений и оборудования Квартиры) с учетом категорического отказа ГАП Здания в согласовании планировки Квартиры;

- уточнить «обмеры» Квартиры в т.ч. по факту обозначения в натуре перегородок и их толщин согласно СП и СНИП (фактические обмеры Квартиры указывают на ошибку кадастрового инженера в Вашу пользу, при этом кадастровый инженер засвидетельствовал, что указанные обмеры проводились без учета проекта и исполнения абриса Квартиры).

Указанную  документацию прошу оформить  и заверить в соответствии с требованиями законодательства, правилами «делового оборота».

О Вашем решении прошу сообщить письменно, ответ заберу лично в Вашем офисе по месту нахождения исполнительного органа ООО «Фили-Девелопмент»/ ЗАО «Фили-Девелопмент».

P.S. …для «исполнителя» предыдущего ответа: В ответе прошу дать четкие разъяснения по каждому пункту моей Претензии, исключив необоснованные угрозы в мой адрес, основываясь на принципах деловой, а не процессуальной этики.

Участник долевого строительства	                                                       июля 2016 года